## Raw_data
timestamp | V-un | V-vn | V-wn | V-uv | V-vw | V-uw | I-u | I-v | I-w | Itot | In | THDV-u | THDV-v | THDV-w | THDI-u | THDI-v | THDI-w | P-u | P-v | P-w | Ptot | Q-u | Q-v | Q-w | Q-tot | S-u | S-v | S-w | S-tot | PF-u | PF-v | PF-w | PFavg | Freq | kWh | kVARh | BusTemp-u | BusTemp-v | BusTemp-w | OilTemp | WTITemp-u | WTITemp-v | WTITemp-w | Press | Level | KRated-u | Derating-u | KRated-v | Derating-v | KRated-w | Derating-w | H2ppm | Moistppm | Vdiff-uv | Vdiff-vw | Vdiff-uw | trafoStatus | DIstat | DOstat | Alarm | Trip1 | Trip2 | Tap Position
09:16:23 | 229.3 | 232.51 | 270.84 | 400.92 | 418.77 | 444.98 | 255 | 277 | 0 | 177.3333 | 70.5 | 2.4 | 2.1 | 35.8 | 61.8 | 57.4 | 0 | 49400 | 54750 | 0 | 104150 | 50 | 9450 | 0 | 9500 | 58450 | 64400 | 0 | 122850 | 0.845 | 0.85 | 0 | 0.565 | 49.99 | 298540.5 | 22254.1 | 32.8 | 32.9 | 32.8 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 0 | 3 | 12 | 85.53 | 11 | 86.65 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.21 | 38.33 | 41.54 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:16:29 | 229.45 | 232.89 | 273.47 | 400.92 | 423.93 | 446.64 | 223 | 240.5 | 0 | 154.5 | 60 | 2.2 | 1.9 | 36.9 | 65.7 | 61.9 | 0 | 42600 | 46400 | 0 | 89000 | 700 | 8050 | 0 | 8750 | 51250 | 56100 | 0 | 107350 | 0.831 | 0.827 | 0 | 0.55267 | 49.96 | 298540.9 | 22254.1 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0.63 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 14 | 83.39 | 14 | 83.39 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.44 | 40.58 | 44.02 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:16:42 | 229.79 | 233.21 | 273.81 | 401.98 | 426.49 | 447.57 | 226.5 | 243.5 | 0 | 156.6667 | 57.5 | 2.1 | 1.9 | 36.7 | 62.6 | 60.3 | 0 | 43750 | 47550 | 0 | 91300 | 600 | 8150 | 0 | 8750 | 52300 | 57000 | 0 | 109300 | 0.841 | 0.836 | 0 | 0.559 | 49.98 | 298541.1 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0.43 | 0.47 | 0 | 0 | 3 | 13 | 84.45 | 13 | 84.45 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3.42 | 40.6 | 44.02 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:16:47 | 228.64 | 232.01 | 265.33 | 400.56 | 417.79 | 441.45 | 266.5 | 284 | 0 | 183.5 | 69 | 2.3 | 2 | 32 | 56.5 | 54 | 0 | 52900 | 57050 | 0 | 109950 | 1450 | 9200 | 0 | 10650 | 60350 | 65450 | 0 | 125800 | 0.868 | 0.864 | 0 | 0.57733 | 49.97 | 298541.4 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.05 | 37.13 | 36.1 | 0 | 3 | 10 | 87.81 | 10 | 87.81 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.37 | 33.32 | 36.69 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:16:53 | 228.82 | 232.21 | 264.89 | 400 | 417.28 | 440.71 | 264.5 | 281.5 | 0 | 182 | 69 | 2.3 | 2 | 29 | 54.1 | 52.8 | 0 | 52700 | 56600 | 0 | 109300 | 1400 | 9300 | 0 | 10700 | 60550 | 65350 | 0 | 125900 | 0.87 | 0.866 | 0 | 0.57867 | 49.97 | 298541.6 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.09 | 37.17 | 36.1 | 0 | 3 | 9 | 89 | 10 | 87.81 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.39 | 32.68 | 36.07 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:16:59 | 228.91 | 232.3 | 265.27 | 400.64 | 415.95 | 439.76 | 254 | 272 | 0 | 175.3333 | 67 | 2.3 | 1.9 | 31.7 | 55.4 | 53.2 | 0 | 50350 | 54600 | 0 | 104950 | 1100 | 9100 | 0 | 10200 | 59050 | 64200 | 0 | 123250 | 0.866 | 0.864 | 0 | 0.57667 | 49.98 | 298541.8 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.13 | 37.22 | 36.1 | 0 | 3 | 10 | 87.81 | 10 | 87.81 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.39 | 32.97 | 36.36 | 1 | 0 | 9 | 402661888 | 0 | 0 | 5
09:17:04 | 228.68 | 232.12 | 264.7 | 399.01 | 414.52 | 439.12 | 258 | 276.5 | 0 | 178.1667 | 68.5 | 2.3 | 2 | 28.9 | 53.2 | 49.8 | 0 | 51550 | 56000 | 0 | 107550 | 1100 | 9150 | 0 | 10250 | 59000 | 64200 | 0 | 123200 | 0.874 | 0.872 | 0 | 0.582 | 49.99 | 298542 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.16 | 37.26 | 36.1 | 0 | 3 | 9 | 89 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.44 | 32.58 | 36.02 | 1 | 0 | 9 | 402661888 | 0 | 0 | 5
09:17:10 | 227.99 | 231.41 | 265.5 | 399.97 | 415.76 | 440.24 | 264.5 | 283.5 | 0 | 182.6667 | 69.5 | 2.3 | 1.9 | 32.3 | 52.3 | 49.9 | 0 | 52500 | 57000 | 0 | 109500 | 1250 | 9000 | 0 | 10250 | 60300 | 65600 | 0 | 125900 | 0.88 | 0.879 | 0 | 0.58633 | 49.99 | 298542 | 22254.2 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.27 | 37.38 | 36.1 | 0 | 3 | 8 | 90.22 | 8 | 90.22 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.42 | 34.09 | 37.51 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:25 | 228.89 | 232.39 | 264.85 | 400.74 | 417.23 | 440.03 | 253 | 272 | 0 | 175 | 65.5 | 2.4 | 2 | 29.5 | 51.8 | 52.4 | 0 | 50750 | 55350 | 0 | 106100 | 1450 | 8950 | 0 | 10400 | 58400 | 63800 | 0 | 122200 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0.58333 | 49.99 | 298542.2 | 22254.3 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.27 | 37.38 | 36.1 | 0 | 3 | 8 | 90.22 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.5 | 32.46 | 35.96 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:31 | 228.93 | 232.24 | 265.4 | 400.26 | 415.75 | 441.13 | 255.5 | 278.5 | 0 | 178 | 69.5 | 2.4 | 2.1 | 33.3 | 51.3 | 48.2 | 0 | 50700 | 56200 | 0 | 106900 | 1000 | 9200 | 0 | 10200 | 58550 | 64700 | 0 | 123250 | 0.866 | 0.868 | 0 | 0.578 | 50 | 298542.6 | 22254.3 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.38 | 37.5 | 36.1 | 0 | 3 | 8 | 90.22 | 8 | 90.22 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.31 | 33.16 | 36.47 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:38 | 228.74 | 232 | 265.66 | 399.89 | 416.47 | 441.82 | 274 | 297 | 0 | 190.3333 | 78 | 2.4 | 2.1 | 29.7 | 54.6 | 51 | 0 | 54600 | 60250 | 0 | 114850 | 1000 | 9750 | 0 | 10750 | 61450 | 67650 | 0 | 129100 | 0.871 | 0.873 | 0 | 0.58133 | 50 | 298542.8 | 22254.3 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.44 | 37.58 | 36.1 | 0 | 3 | 9 | 89 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.26 | 33.66 | 36.92 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:44 | 228.54 | 231.86 | 265.46 | 400.41 | 416.42 | 440.76 | 272.5 | 295 | 0 | 189.1667 | 70 | 2.5 | 2.2 | 32.3 | 54 | 50.9 | 0 | 54350 | 59700 | 0 | 114050 | 850 | 10050 | 0 | 10900 | 61600 | 67600 | 0 | 129200 | 0.872 | 0.872 | 0 | 0.58133 | 50 | 298543 | 22254.3 | 32.8 | 33 | 32.9 | 36.1 | 37.47 | 37.62 | 36.1 | 0 | 3 | 9 | 89 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.32 | 33.6 | 36.92 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:49 | 228.71 | 232.14 | 265.35 | 400.27 | 416.83 | 441.01 | 272 | 290.5 | 0 | 187.5 | 70 | 2.5 | 2.2 | 31.7 | 55.4 | 53.3 | 0 | 54050 | 58350 | 0 | 112400 | 650 | 10050 | 0 | 10700 | 62200 | 67400 | 0 | 129600 | 0.869 | 0.865 | 0 | 0.578 | 49.99 | 298543.4 | 22254.4 | 32.8 | 33 | 32.9 | 36.1 | 37.47 | 37.63 | 36.1 | 0 | 3 | 9 | 89 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.43 | 33.21 | 36.64 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:17:55 | 229.5 | 232.97 | 268.27 | 400.86 | 418.23 | 440.01 | 208.5 | 223.5 | 0 | 144 | 60.5 | 2.1 | 1.7 | 31.5 | 58.7 | 56.4 | 0 | 41000 | 44650 | 0 | 85650 | 200 | 7050 | 0 | 7250 | 47850 | 52150 | 0 | 100000 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0.57067 | 49.98 | 298543.5 | 22254.4 | 32.8 | 33 | 32.9 | 36.1 | 37.4 | 37.55 | 36.1 | 0 | 3 | 11 | 86.65 | 11 | 86.65 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.47 | 35.3 | 38.77 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:01 | 229.87 | 233.34 | 269.91 | 402.41 | 423.79 | 443.99 | 183.5 | 197.5 | 0 | 127 | 46 | 2.2 | 1.8 | 31.9 | 59.9 | 57.5 | 0 | 35900 | 39000 | 0 | 74900 | -50 | 6500 | 0 | 6450 | 42200 | 46100 | 0 | 88300 | 0.85 | 0.845 | 0 | 0.565 | 49.98 | 298543.6 | 22254.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.21 | 37.33 | 36.1 | 0 | 3 | 11 | 86.65 | 12 | 85.53 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.47 | 36.57 | 40.04 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:07 | 230.56 | 234.01 | 270.46 | 402.71 | 423.73 | 444.44 | 156 | 171 | 0 | 109 | 43 | 2 | 1.7 | 31.6 | 64.3 | 62.6 | 0 | 29900 | 33000 | 0 | 62900 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 36000 | 40050 | 0 | 76050 | 0.83 | 0.824 | 0 | 0.55133 | 49.96 | 298543.7 | 22254.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 37.09 | 37.2 | 36.1 | 0 | 3 | 13 | 84.45 | 14 | 83.39 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.45 | 36.45 | 39.9 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:12 | 230.62 | 234.11 | 270.75 | 403.7 | 424.98 | 445.2 | 145.5 | 157.5 | 0 | 101 | 36.5 | 2.1 | 1.7 | 31.4 | 65.1 | 65.4 | 0 | 27750 | 29900 | 0 | 57650 | 300 | 4900 | 0 | 5200 | 33600 | 36900 | 0 | 70500 | 0.826 | 0.81 | 0 | 0.54533 | 49.95 | 298543.9 | 22254.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.98 | 37.08 | 36.1 | 0 | 3 | 14 | 83.39 | 15 | 82.36 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.49 | 36.64 | 40.13 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:18 | 230.02 | 233.55 | 270.21 | 402.81 | 424.44 | 444.51 | 148 | 161.5 | 0 | 103.1667 | 38 | 2 | 1.7 | 31.2 | 64 | 62.7 | 0 | 28300 | 31200 | 0 | 59500 | -100 | 5150 | 0 | 5050 | 34050 | 37800 | 0 | 71850 | 0.831 | 0.825 | 0 | 0.552 | 49.95 | 298543.9 | 22254.4 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.9 | 36.99 | 36.1 | 0 | 3 | 13 | 84.45 | 14 | 83.39 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.53 | 36.66 | 40.19 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:23 | 229.88 | 233.45 | 269.83 | 402.2 | 423.5 | 444.01 | 170 | 186.5 | 0 | 118.8333 | 36.5 | 2.2 | 1.8 | 31.8 | 62.6 | 59.8 | 0 | 32750 | 36550 | 0 | 69300 | -50 | 6000 | 0 | 5950 | 39100 | 43600 | 0 | 82700 | 0.837 | 0.838 | 0 | 0.55833 | 49.95 | 298544.1 | 22254.4 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.86 | 36.93 | 36.1 | 0 | 3 | 12 | 85.53 | 13 | 84.45 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.57 | 36.38 | 39.95 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:29 | 229.54 | 233.17 | 267.97 | 402.19 | 422.68 | 443.2 | 187.5 | 208.5 | 0 | 132 | 45 | 2.2 | 1.8 | 31.6 | 63.1 | 59.7 | 0 | 36450 | 41600 | 0 | 78050 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 43100 | 48700 | 0 | 91800 | 0.846 | 0.854 | 0 | 0.56667 | 49.95 | 298544.1 | 22254.4 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.85 | 36.93 | 36.1 | 0 | 3 | 11 | 86.65 | 13 | 84.45 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.63 | 34.8 | 38.43 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:35 | 229.25 | 232.91 | 265.15 | 402.19 | 422.68 | 443.2 | 208 | 229 | 0 | 145.6667 | 45 | 2.2 | 1.9 | 31.5 | 62 | 57.9 | 0 | 41100 | 46350 | 0 | 87450 | 400 | 7150 | 0 | 7550 | 47750 | 53350 | 0 | 101100 | 0.86 | 0.868 | 0 | 0.576 | 49.95 | 298544.2 | 22254.4 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.88 | 36.97 | 36.1 | 0 | 3 | 12 | 85.53 | 12 | 85.53 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.66 | 32.24 | 35.9 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:41 | 229.74 | 233.53 | 269.99 | 402.15 | 423.88 | 443.1 | 155 | 170.5 | 0 | 108.5 | 42 | 1.9 | 1.6 | 31.6 | 64.8 | 63.1 | 0 | 29550 | 32800 | 0 | 62350 | -50 | 5350 | 0 | 5300 | 35100 | 39350 | 0 | 74450 | 0.83 | 0.823 | 0 | 0.551 | 49.95 | 298544.3 | 22254.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 36.1 | 36.83 | 36.92 | 36.1 | 0 | 3 | 14 | 83.39 | 14 | 83.39 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.79 | 36.46 | 40.25 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5
09:18:46 | 230.14 | 233.89 | 273.09 | 402.96 | 425.42 | 443.8 | 143.5 | 157.5 | 0 | 100.3333 | 38.5 | 2 | 1.7 | 34 | 65.9 | 65.1 | 0 | 27100 | 29600 | 0 | 56700 | 1050 | 5450 | 0 | 6500 | 33050 | 36850 | 0 | 69900 | 0.821 | 0.803 | 0 | 0.54133 | 49.95 | 298544.5 | 22254.5 | 32.9 | 33 | 32.9 | 36.1 | 36.78 | 36.86 | 36.1 | 0 | 3 | 14 | 83.39 | 15 | 82.36 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3.75 | 39.2 | 42.95 | 1 | 0 | 9 | 402661892 | 0 | 0 | 5

## Harmonic_phR
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
09:16:23 | 100 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28837 | 6.6049 | 3.6787 | 0.023409 | 0.058564 | 0.0676 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:29 | 100 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3047 | 7.263 | 4.9863 | 0 | 0.32718 | 0.081796 | 0.018225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:42 | 100 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29812 | 6.6049 | 4.3806 | 0.015876 | 0.23426 | 0.081796 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:47 | 100 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25705 | 6.0025 | 3.1117 | 0.009801 | 0.039204 | 0.010816 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:53 | 100 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22184 | 5.4056 | 2.4806 | 0.018225 | 0.027225 | 0.013689 | 0.018225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:59 | 100 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25402 | 5.5932 | 2.6147 | 0.020736 | 0.0121 | 0.028561 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:04 | 100 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21344 | 5.29 | 2.265 | 0.018225 | 0.009801 | 0.0169 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:10 | 100 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2025 | 4.9506 | 1.921 | 0.011664 | 0.017424 | 0.033124 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:25 | 100 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2025 | 5.085 | 1.96 | 0.026244 | 0.014641 | 0.074529 | 0.050625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:31 | 100 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19981 | 5.04 | 1.8063 | 0.023409 | 0.023716 | 0.061009 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:38 | 100 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21068 | 5.6169 | 2.3501 | 0.026244 | 0.0121 | 0.038025 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:44 | 100 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23912 | 5.4289 | 2.2023 | 0.029241 | 0.0121 | 0.024336 | 0.038025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:49 | 100 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22753 | 5.3592 | 2.0794 | 0.0324 | 0.017424 | 0.024336 | 0.038025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:55 | 100 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32833 | 6.0516 | 3.087 | 0.015876 | 0.030976 | 0.061009 | 0.050625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:01 | 100 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.34574 | 6.3756 | 2.9412 | 0.011664 | 0.017424 | 0.23136 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:07 | 100 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31136 | 7.317 | 3.8416 | 0.020736 | 0.15682 | 0.21902 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:12 | 100 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27248 | 7.263 | 4.6786 | 0.020736 | 0.18404 | 0.28409 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:18 | 100 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3249 | 7.1289 | 3.98 | 0.013689 | 0.24502 | 0.11424 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:23 | 100 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33872 | 6.9432 | 3.467 | 0.015876 | 0.075625 | 0.21902 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:29 | 100 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27248 | 6.528 | 2.4806 | 0.039204 | 0.075625 | 0.25705 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:35 | 100 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2916 | 7.0225 | 3.1364 | 0.023409 | 0.039204 | 0.29812 | 0.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:41 | 100 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21344 | 7.535 | 4.924 | 0.023409 | 0.40704 | 0.16241 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:46 | 100 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22184 | 7.4802 | 4.6182 | 0.042849 | 0.22373 | 0.19536 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phS
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
09:16:23 | 100 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066564 | 5.6169 | 4.3514 | 0.011664 | 0.017424 | 0.20702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:29 | 100 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.063504 | 6.3001 | 5.8661 | 0.0729 | 0.069696 | 0.16241 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:42 | 100 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.068121 | 6.0762 | 5.3361 | 0.035721 | 0.058564 | 0.16241 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:47 | 100 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071289 | 5.1076 | 3.8142 | 0.018225 | 0.004356 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:53 | 100 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.053361 | 5.0176 | 3.4151 | 0.013689 | 0.009801 | 0.097344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:59 | 100 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.062001 | 5.0625 | 3.5194 | 0.015876 | 0 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:04 | 100 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.056169 | 4.6656 | 3.038 | 0.015876 | 0.003025 | 0.089401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:10 | 100 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.050625 | 4.4944 | 2.7523 | 0.015876 | 0.014641 | 0.081796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:25 | 100 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.056169 | 4.5156 | 2.7756 | 0.0081 | 0.014641 | 0.14213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:31 | 100 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.038025 | 4.431 | 2.3716 | 0.006561 | 0.017424 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:38 | 100 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.047961 | 4.862 | 3.1117 | 0.011664 | 0.014641 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:44 | 100 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.060516 | 4.7524 | 2.9412 | 0.006561 | 0.0121 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:49 | 100 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.060516 | 4.862 | 2.8696 | 0.005184 | 0.017424 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:55 | 100 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1089 | 5.4289 | 4.2354 | 0.009801 | 0.005929 | 0.19536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:01 | 100 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10304 | 5.4756 | 4.6483 | 0.046656 | 0.0121 | 0.47472 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:07 | 100 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.088209 | 6.3252 | 6.0025 | 0.11089 | 0 | 0.37332 | 0.018225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:12 | 100 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.054756 | 7.0225 | 6.5998 | 0.10498 | 0.004356 | 0.4225 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:18 | 100 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.093636 | 6.275 | 6.1752 | 0.0729 | 0.020449 | 0.28409 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:23 | 100 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.082944 | 5.978 | 5.0805 | 0.035721 | 0.004356 | 0.38938 | 0.011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:29 | 100 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091809 | 5.9049 | 5.0805 | 0.054756 | 0.009801 | 0.52998 | 0.011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:35 | 100 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.088209 | 5.6169 | 4.6483 | 0.050625 | 0.014641 | 0.43957 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:41 | 100 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071289 | 6.5536 | 6.0368 | 0.0729 | 0.004356 | 0.32718 | 0.018225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:46 | 100 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.059049 | 6.9432 | 6.8906 | 0.14288 | 0.005929 | 0.25705 | 0.005625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phT
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
09:16:23 | 100 | 13.2 | 14.6 | 11.8 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:29 | 100 | 13.3 | 14.8 | 12.2 | 11 | 11.4 | 11 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:42 | 100 | 13.1 | 14.7 | 12.1 | 11 | 11.3 | 10.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:47 | 100 | 13.1 | 14.4 | 11 | 9.4 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:53 | 100 | 13.2 | 14.6 | 11 | 8.9 | 8.8 | 5.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:16:59 | 100 | 13.6 | 14.9 | 11.3 | 9.4 | 9.4 | 6.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:04 | 100 | 13 | 14.5 | 11 | 8.9 | 8.7 | 5.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:10 | 100 | 13.4 | 15 | 11.8 | 9.8 | 9.7 | 7.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:25 | 100 | 13.3 | 14.8 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 6.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:31 | 100 | 13.5 | 15.1 | 12.1 | 10.2 | 10.1 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:38 | 100 | 13.3 | 14.8 | 11.4 | 9.3 | 9.3 | 6.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:44 | 100 | 14.2 | 15.6 | 12 | 9.9 | 9.8 | 6.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:49 | 100 | 13.4 | 15.1 | 11.8 | 9.9 | 9.9 | 7.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:17:55 | 100 | 12.4 | 14.2 | 10.3 | 9 | 9.4 | 8.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:01 | 100 | 12.1 | 13.9 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:07 | 100 | 12.4 | 14.3 | 10.8 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:12 | 100 | 12.3 | 14.2 | 10.8 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:18 | 100 | 12.3 | 14.3 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:23 | 100 | 12.5 | 14.4 | 10.7 | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:29 | 100 | 12.5 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:35 | 100 | 12.5 | 14.2 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:41 | 100 | 12.4 | 14.3 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09:18:46 | 100 | 12.9 | 14.7 | 11.7 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0